**ANEXO 1**

**ESPECIFICACIONES MÍNIMAS**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE**

**LPLSCC-29/2018**

**“RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES”**

**Descripción de los bienes requeridos:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Numero de Inventario** | **Capacidad** | **Ubicación: Almacén** |
| 1 | IEEAJ-1899-1208-02 | 9Kg PQS (ABC) | Calle 14 No. 2395 |
| 2 | IEEAJ-1899-1208-04 | 9Kg PQS (ABC) | Calle 14 No. 2395 |
| 3 | IEEAJ-1899-1208-01 | 9 Kg PQS (ABC) | Calle 14 No. 2395 |
| 4 | IEEAJ-33646-1009-01 | 9Kg PQS (ABC) | Calle 14 No. 2395 |
| 5 | IEEAJ-33646-1009-02 | 9Kg PQS (ABC) | Calle 14 No. 2395 |
| 6 | IEEAJ-33646-1009-03 | 9Kg PQS (ABC) | Calle 14 No. 2395 |
| 7 | IEEAJ-33646-1009-04 | 9Kg PQS (ABC) | Calle 14 No. 2395 |
| 8 | IEEAJ-33646-1009-05 | 9Kg PQS (ABC) | Calle 14 No. 2395 |
| 9 | IEEAJ-33646-1009-06 | 9Kg PQS (ABC) | Calle 14 No. 2395 |
| 10 | IEEAJ-33646-1009-07 | 9Kg PQS (ABC) | Calle 14 No. 2395 |
| 11 | IEEAJ-33646-1009-08 | 9Kg PQS (ABC) | Calle 14 No. 2395 |
| 12 | IEEAJ-33646-1009-09 | 9Kg PQS (ABC) | Calle 14 No. 2395 |
| 13 | IEEAJ-33646-1009-10 | 9Kg PQS (ABC) | Calle 14 No. 2395 |
| 14 | IEEAJ-33646-1009-11 | 9Kg PQS (ABC) | Calle 14 No. 2395 |
| 15 | IEEAJ-33646-1009-12 | 9Kg PQS (ABC) | Calle 14 No. 2395 |
| 16 | INEA-I-210000072-0298-01 | 9Kg(ABC) | Calle 14 No. 2395 |
| 17 | No. De serie H34MPA286 | 9Kg(ABC) | Calle 14 No. 2395 |
| 18 | S/n de inventario Almacén | 9kg(ABC) | Calle 14 No. 2395 |
| 19 | S/n de inventario Almacén | 9kg(ABC) | Calle 14 No. 2395 |
| 20 | S/n de inventario Almacén | 9kg(ABC) | Calle 14 No. 2395 |
| 21 | S/n de inventario Almacén | 9kg(ABC) | Calle 14 No. 2395 |
| 22 | INEA-I-210000072-01088-14 | 6Kg(ABC) | Calle 14 No. 2395 |
| 23 | IEEAJ-33646-1009-13 | 50KgPQS (ABC) | Calle 14 No. 2395 |
| 24 | IEEAJ-33646-1009-14 | 50KgPQS (ABC) | Calle 14 No. 2395 |
|  | **Colon 3164 Col. Jardines de San José** |  | **Guadalajara** |
| 25 | IEEAJ-33646-1009-25 | 6Kg(ABC) | CZ 17 |
| 26 | IEEAJ-33646-1009-26 | 6KgABC | CZ 17 |
| 27 | INEA-I-210000072-01087-14 | 4.5 Kg( ABC) | CZ 17 |
| 28 | INEA-I-210000072-01094-14 | 4.5 Kg(ABC) | CZ 17 |
|  | **Fraternidad 223 col. Independencia** |  | **Guadalajara** |
| 29 | IEEAJ-33646-1009-23 | 6Kg PQS (ABC) | Gdl. CZ 15 |
| 30 | IEEAJ-33646-1009-15 | 6Kg(ABC) | Gdl. CZ 15 |
| 31 | IEEAJ-33646-1009-17 | 6Kg(ABC) | Gdl. CZ 15 |
| 32 | IEEAJ-33646-1009-18 | 6Kg(ABC) | Gdl. CZ 15 |
| 33 | IEEAJ-33646-1009-21 | 6Kg(ABC) | Gdl. CZ 15 |
| 34 | IEEAJ-33646-1009-20 | 9Kg(ABC) | Gdl. CZ 15 |
| 35 | INEA-I-210000072-00300-01 | 9Kg(ABC) | Gdl. CZ 15 |
| 36 | INEA-I-210000072-0300-01repetido | 9Kg(ABC) | Gdl. CZ 15 |
| 37 | INEA-I-210000072-00304-01 | 9Kg(ABC) | Gdl. CZ 15 |
| 38 | INEA-I-210000072-01021-14 | 4.5 Kg(ABC) | Gdl. CZ 15 |
| 39 | INEA-I-210000072-01080-14 | 4.5 Kg(ABC) | Gdl. CZ 15 |
| 40 | INEA-I-210000072-01091-14 | 4.5 Kg(ABC) | Gdl. CZ 15 |
| 41 | INEA-I-210000072-01071-14 | 4.5 Kg(ABC) | Gdl. CZ 15 |
| 42 | INEA-I-210000072-02661-14 | 4.5 Kg(ABC) | Gdl. CZ 15 |
| 43 | IEEAJ-33646-1009-27 | 2Kg(ABC) | Gdl. CZ 15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Constitución 246 esq. 5 de mayo col Analco** |  | **Guadalajara** |
| 44 | IEEAJ-33646-1009-22 | 6Kg CO2 (ABC) | CZ 11 |
| 45 | IEEAJ-33646-1009-24 | 6kgCO2 (ABC) | CZ 11 |
| 46 | IEEAJ-33646-1009-19 | 6KgCO2 (ABC) | CZ 11 |
| 47 | IEEAJ-33646-1009-28 | 2KgCO2 (ABC) | CZ 11 |
| 48 | IEEAJ-33646-1009-29 | 2KgCO2 (ABC) | CZ 11 |
|  | **Santos Degollado 88 entre Zaragoza y 16 de sep.** |  | **Tonala** |
| 49 | INEA-I-210000072-0005-99 | 6 Kg(ABC) | CZ 21 |
| 50 | INEA-I-210000072-0014-92 | 6 Kg(ABC) | CZ 21 |
| 51 | INEA-I-210000072-01024-14 | 4.5 Kg(ABC) | CZ 21 |
| 52 | INEA-I-210000019-92 | 4.5 Kg(ABC) | CZ 21 |
| 53 | INEA-I-210000072-01036-14 | 4.5 Kg(ABC) | CZ 21 |
|  | Emilio Carranza 31 entre Hidalgo y Juárez |  | Tlaquepaque |
| 54 | INEA-I-210000072-0017-92 | 6Kg(ABC) | CZ 19 |
| 55 | INEA-I-210000072-0007-99 | 6Kg(ABC) | CZ 19 |
| 56 | INEA-I-210000072-00306-01 | 9Kg(ABC) | CZ 19 |
| 57 | INEA-I-210000072-01032-14 | 4.5 Kg(ABC) | CZ 19 |
| 58 | INEA-I-210000072-02678-14 | 4.5 Kg(ABC) | CZ 19 |
| 59 | INEA-I-210000072-01064-14 | 4.5 Kg(ABC) | CZ 19 |
| 60 | INEA-I-210000072-01065-14 | 4.5 Kg(ABC) | CZ 19 |
| 61 | INEA-I-210000072-01093-14 | 4.5 Kg(ABC) | CZ 19 |
| 62 | INEA-I-210000072-01082-14 | 4.5 Kg(ABC) | CZ 19 |
|  | Libertad 964 entre Tesistan y Fco. Zarabia |  | Zapopan |
| 63 | INEA-I-210000072-0080-05 | 9Kg(ABC) | CZ 18 |
| 64 | INEA-I-210000072-00299-01 | 6kg(ABC) | CZ 18 |
| 65 | INEA-I-210000072-0023-93 | 6Kg(ABC) | CZ 18 |
| 66 | INEA-I-210000072-01048-14 | 4.5 Kg(ABC) | CZ 18 |
| 67 | INEA-I-210000072-01067-14 | 4.5 Kg(ABC) | CZ 18 |
| 68 | INEA-I-210000072-01068-14 | 4.5 Kg(ABC) | CZ 18 |
| 69 | INEA-I-210000072-01098-14 | 4.5 Kg(ABC) | CZ 18 |
|  | Constitución poniente 85 centro |  | Tlajomulco |
| 70 | INEA-I-21-0000072-01122-14 | 4.5 Kg(ABC) | CZ 23 |
| 71 | INEA-I-210000072-01042-14 | 4.5 Kg(ABC) | CZ 23 |
| 72 | INEA-I-21-0000072-01049-14 | 4.5 Kg(ABC) | CZ 23 |
|  | Guadalajara |  | Guadalajara |
| 73 | IEEAJ-33646-1009-38 | 4.5 Kg(ABC) | Vidrio No. 2295 |
| 74 | IEEAJ-33646-1009-39 | 4.5 kg(ABC) | Marsella No. 338 |
| 75 | IEEAJ-33646-1009-30 | 4.5 Kg(ABC) | Guadalupe Zuno |
| 76 | IEEAJ-33646-1009-32 | 4.5 Kg(ABC) | Guadalupe Zuno 2091 |
| 77 | IEEAJ-33646-1009-33 | 4.5 Kg(ABC) | Guadalupe Zuno 2091 |
| 78 | IEEAJ-33646-1009-34 | 4.5 Kg(ABC) | Guadalupe Zuno 2091 |
| 79 | IEEAJ-33646-1009-35 | 4.5 Kg(ABC) | Guadalupe Zuno 2091 |
| 80 | IEEAJ-33646-1009-36 | 4.5 Kg(ABC) | Guadalupe Zuno 2091 |
| 81 | INEA-I-210000072-0089-00 | 6Kg(ABC) | Guadalupe Zuno 2091 |
| 82 | INEA-I-210000072-0090-00 | 6Kg(ABC) | Guadalupe Zuno 2091 |
| 83 | INEA-I-210000072-0091-00 (1092) | 9Kg(ABC) | Guadalupe Zuno 2091 |
| 84 | INEA-I-210000072-00078-05 | 9Kg(ABC) | Guadalupe Zuno 2091 |
| 85 | INEA-I-210000072-0296-01 | 9Kg(ABC) | Vidrio No. 2295 |
| 86 | IEEAJ-33646-1009-41 | 5KgCO2 (ABC) | Marsella No. 338 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 87 | IEEAJ-33646-1009-43 | 5KgCO2 (ABC) | Marsella No. 338 |
| 88 | IEEAJ-33646-1009-44 | 5KgCO2 (ABC) | Marsella No. 338 |
| 89 | INEA-I-210000072-0019-92 | 6Kg(ABC) |  |
| 90 | IEEAJ-33646-1009-16 | 6kg(ABC) |  |
| 91 | IEEAJ-33646-1009-42 | 5 Kg(ABC) |  |
|  | 5 extintores | 2Kg | Marsella No. 338 |
|  | 3 extintores | 1kg | Marsella No. 338 |
|  | Calle Moctezuma 550 centro Tepatitlán |  | Tepatitlán |
|  | 10 extintores | 4.5Kg PQS | CZ 20 |
|  | Calle Lisboa 147 esquina Brasil col la vena. |  | Puerto Vallarta |
|  | 6 extintores | 6 Kg.PQS | CZ 14 |
|  | 5 extintores | 4.5 Kg(ABC) | CZ 14 |
|  | 1 extintor | 9Kg(ABC) | CZ 14 |
|  | Cuauhtémoc 177 centro |  | Mascota |
|  | 2 extintores | 6 Kg(PQS) | CZ 13 |
|  | 2 extintores | 4.5 Kg(ABC) | CZ 13 |
|  | Guadalupe Vázquez 46 col centro |  | Ameca |
|  | 2 extintores | 6 Kg(ABC) | CZ12 |
|  | 2 extintores | 4.5 Kg(ABC) | CZ 12 |
|  | 1 extintor | 9Kg(ABC) | CZ 12 |
|  | Juan Valdivia 258 |  | El Grullo |
|  | 3 extintores | 6 Kg(ABC) | CZ 10 |
|  | 9 extintores | 4.5 Kg(ABC) | CZ 10 |
|  | 1 extintor | 9Kg(ABC) | CZ 10 |
|  | Calle Clemente Amaya 146 |  | Autlan |
|  | 5 extintores | 4.5 Kg(ABC) | CZ 9 |
|  | 1 extintor | 9Kg(ABC) | CZ 9 |
|  | Calle Aquiles Serdán 16 col. centro |  | Guzmán |
|  | 2 extintores | 6 Kg(ABC) | CZ 07 |
|  | 11 extintores | 4.5 Kg(ABC) | CZ 07 |
|  | 1 extintor | 9Kg(ABC) | CZ 07 |
|  | Calle Allende 19 col el Charco |  | Mazamitla |
|  | 2 extintores | 9Kg(ABC) | CZ 06 |
|  | 2 extintores | 4.5 Kg(ABC) | CZ 06 |
|  | 1 extintores | 6 Kg(ABC) | CZ 06 |
|  | Calle Victoria 609 col. San Felipe |  | Lagos de moreno |
|  | 3 extintores | 6 Kg(ABC) | LAGOS |
|  | 8 extintores | 4.5 Kg(ABC) | LAGOS |
|  | Calle Vicente Guerrero 25 zona centro |  | Colotlan |
|  | 2 extintores | 6 Kg(ABC) | COLOTLAN |
|  | 4 extintores | 4.5 Kg(ABC) | COLOTLAN |
|  | 1 extintor | 9Kg(ABC) | COLOTLAN |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL DE EXTINTORES 186**

* 89 de 4.5 kilos
* 42 de 6 kilos
* 38 de 9 kilos
* 4 de 5 kilos
* 8 de 2 kilos
* 2 de 50 kilos
* 3 de 1 kilos

* + Guadalajara, Calle 14 No. 2395, Vidrio No. 2295
  + Marsella No. 338, Guadalupe Zuno 2091 Colon 3164 Col. Jardines de San José
  + Fraternidad 223 col. Independencia, Constitución 246 esq. 5 de mayo col Analco
  + Zapopan, Libertad 964 entre Tesistan y Fco. Zarabia Tlaquepaque, Emilio Carranza 31 entre Hidalgo y Juárez Tonala, Santos Degollado 88 entre Zaragoza y 16 de sep.
  + Tlajomulco. Constitución poniente 85 centro
  + Tepatitlan, Calle Moctezuma 550 centro.
  + Puerto Vallarta, Calle Lisboa 147 esquina Brasil col la vena. Mascota, Cuauhtémoc 177 centro
  + Ameca, Guadalupe Vázquez 46 col centro El Grullo, Juan Valdivia 258
  + Autlan, Calle Clemente Amaya 146
  + Guzmán, Calle Aquiles Serdán 16 col. centro Mazamitla, Calle Allende 19 col el Charco
  + Lagos de moreno, Calle Victoria 609 col. San Felipe Colotlan, Calle Vicente Guerrero 25 zona centro.

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE**

**LPLSCC-29/2018**

**“RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES”**

**ANEXO 2**

**JUNTA ACLARATORIA**

**FECHA: 17 de septiembre HORA: 14:00 HRS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOTAS ACLARATORIAS** | | |
| 1 | Sólo se aceptarán preguntas presentadas con este formato. | |
| 2 | Las bases no estarán a discusión en la junta, el objetivo es **exclusivamente** la aclaración de las dudas formuladas en este documento. | |
| 3 | Este documento podrá ser entregado en el **“DOMICILIO**” personalmente o al correo electrónico [jal\_compras@inea.gob.mx](mailto:jal_compras@inea.gob.mx)antes de las **14:00 horas del día 14 de septiembre del 2018.** | |
| Se recomienda confirmar la recepción del formato, ya que no nos haremos responsables por lo recibido fuera de tiempo | | |
| Persona Física o JURÍDICA: | |  |
| DOMICILIO Y TELEFONO | |  |
| REPRESENTANTE LEGAL | |  |
| NUMERO DEL PADRON DE PROVEEDORES | |  |
| FIRMA | |  |
| NOTA: Favor de llenar en computadora | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE**

**LPLSCC-29/2018**

**“RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES”**

**ANEXO 3**

**CARTA de aceptacion de bases**

**COMITÉ interno DE ADQUISICIONES DEL**

**institutoESTATAL PARALA EDUCACIÓNDE JÓVENES Y ADULTOS**

**P R E S E N T E**

Me refiero a mi participación en la\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, relativo a la adquisición de \_\_\_\_\_\_\_\_.

Yo, nombre\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi calidad de Representante Legal de **“PARTICIPANTE”, o por mi propio derecho (en caso de ser persona física)** tal y como o acredito con los datos asentados en el anexo 4, manifiesto ***bajo protesta de decir verdad*** que:

1. He (mos) leído, revisado y analizado con detalle las bases y sus anexos del presente “**PROCESO”**, proporcionados por el **“CONVOCANTE”**, estando totalmente de acuerdo.
2. Mi representada (o el suscrito) en caso de resultar adjudicada (o) se (me) compromete (o) a suministrar los bienes o servicios del presente **“PROCESO”** de acuerdo con las especificaciones en que me fueran aceptadas en el Dictamen Técnico y con los precios unitarios señalados en la propuesta económica.
3. He (mos) formulado cuidadosamente todos los precios unitarios propuestos, considerando las circunstancias previsibles, que puedan influir. Los precios se presentan en Moneda Nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen desde la elaboración de los bienes o servicios y hasta su recepción por parte del **“CONVOCANTE”** por lo que acepto (amos) todas y cada una de las condiciones ahí establecidas.
4. Si resulto (amos) favorecido (s) en la presente licitación, me (nos) comprometo (emos) a firmar el contrato respectivo de los 11 a los 16 días hábiles siguientes contados a partir de la notificación de la Resolución de Adjudicación y a entregar la garantía correspondiente dentro del término señalado en las bases del presente “**PROCESO**”.
5. Mi representada se compromete a cumplir totalmente, tal y como se requiere en las bases y los anexos de la presente licitación
6. Mi representada, no se encuentra en ninguno de los supuestos del Articulo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
7. Expreso mi consentimiento y autorización para que en el caso de salir adjudicado, El**“CONVOCANTE”** pueda retener y aplicar las cantidades que se generen por concepto de penas convencionales, de los importes que el**“CONVOCANTE”** deba cubrir por concepto de pago de facturas. Lo anterior, sin perjuicio de la garantía que deban otorgar de acuerdo a lo señalado en el punto 15 de estas bases.

Atentamente

Firma del participante o del Representante Legal

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE**

**LPLSCC-29/2018**

**“RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES”**

**ANEXO 4**

**ACREDITACIÓN**

**COMITÉ interno DE ADQUISICIONES DEL**

**instituto ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

**P R E S E N T E**

Yo, ((Nombre del Representante Legal), manifiesto **bajo protesta de decir verdad**, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta del presente proceso, a nombre y representación de (**“NOMBRE DE LA EMPRESA”**), por lo que en caso de **falsear** los documentos o algún dato, **acepto que se apliquen** las medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación del presente proceso y que sancionen a mi representada de acuerdo a los artículos 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco y 88 de su Reglamento.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del “PARTICIPANTE”:** | | |
| **No. de Registro del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno de Jalisco:** (*en caso de contar con él*) | | |
| **No. de Registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM):** | | |
| **No. del Registro Federal de Contribuyentes:** | | |
| **Domicilio:** (*Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal*) | | |
| **Municipio o Delegación:** | | **Entidad Federativa:** |
| **Teléfono (s):** | | **Fax:** |
| **Correo Electrónico:** | | |
|  | | |
| *Para Personas Jurídicas:*  **Número de Escritura Pública:** (*en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones*\* *si las hubiera*)  **Fecha y lugar de expedición:**  **Nombre del Fedatario Público**, mencionando si es Titular o Suplente**:**  **Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:**  **Tomo:Libro:**  **Agregado con número al Apéndice:**  **\***NOTA: En caso de que hubiere modificaciones **relevantes** al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma.  *Únicamente para Personas Físicas:*  **Número de folio de la Credencial para Votar:** | | |
|  | | |
| **P O D E R** | *Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través de Apoderado, con* ***PoderGeneral*** *o* ***Especialpara Actos de Administración o de Dominio****, que les faculte para comparecer al proceso y a la firma del contrato que resulte del mismo:* (**en caso de ser Personas Jurídica y el poder se otorgue en la escritura del acta constitutiva, manifestarlo en este cuadro)**  **Número de Escritura Pública:**  **Tipo de poder:**  **Nombre del Fedatario Público** ,mencionando si es Titular o Suplente**:**  **Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:**  **Tomo:**  **Libro:**  **Agregado con número al Apéndice:**  **Lugar y fecha de expedición:** | |
|  | Clasificación de la empresa**: Micro Pequeña Mediana Grande**  Tipo de empresa: **Comercializadora Productora Servicios Local Nacional Int..** | |

PROTESTO LO NECESARIO

**Nombre y firma del Participante o del Representante Legal**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE**

**LPLSCC-29/2018**

**“RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES”**

**ANEXO 5**

**PROPUESTA TÉCNICA**

**COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL**

**instituto ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

**P R E S E N T E**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Partida** | **Cantidad** | **Producto** | **Especificaciones\*** |
| **1** |  |  |  |

**\*El participante podrá optar por describir las especificaciones en este espacio, dejando en blanco el recuadro correspondiente en la tabla anterior.**

Yo Nombre\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en mi calidad de Representante Legal del **“PARTICIPANTE”,** tal y como o acredito con los datos asentados en el anexo 4, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado cumpliré con mi ofrecimiento de entregar los bienes en un plazo de \_\_\_\_\_ días naturales contados a partir de la fecha del contrato.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nombre y firma del Participante o del Representante Legal**

**COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES**

**DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE**

**LPLSCC-29-2018**

**“RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES”**

**ANEXO 6**

**PROPUESTA ECONÓMICA**

**COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL**

**instituto ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS**

**P R E S E N T E**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Partida** | **Cantidad** | **bien** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
| 1 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL | | | |  |
| I.V.A. | | | |  |
| GRAN TOTAL | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| CANTIDAD CON LETRA: |  |
| Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de **xx días naturales** contados a partir de la apertura de la propuesta económica y que son especiales a Gobierno, por lo cual son más bajos de los que rigen en el mercado; y son de mayoreo. | |

Nombre y firma del Participante o del Representante Legal

**ANEXO 7**

**TEXTO DE FIANZA DEL 10% GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

Los **“PROVEEDORES”** que opten por garantizar el cumplimiento del contrato a través de Fianza, deberán presentarla con el siguiente texto:

(*NOMBRE DE LA AFIANZADORA*), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5º Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(CANTIDAD CON LETRA)* A FAVOR DEL **INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL ESTADO DE JALISCO**

para: garantizar por (*nombre del* ***“PROVEEDOR”***) con domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ colonia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ciudad\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en el **contrato no. \_\_\_\_,de fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_,** celebrado entre nuestro fiado y EL INSTITUTO DE INFORMACIÓN estadística y geográfica DEL ESTADO DE JALISCO, con un importe total de $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR UN AÑO MÁS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE NUESTRO FIADO, DE LA ORIGINAL DE LA MISMA.

ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS DE QUE EL INSTITUTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO OTORGUE PRORROGAS PROVEEDOR), PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

LA AFIANZADORA RENUNCIA EN FORMA EXPRESA A APLICAR LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUTCIONES DE FIANZAS QUE DICE LA PRORROGA O ESPERA CONCEDIDA PARA EL ACREEDOR AL DEUDOR PRINCIPAL, SIN CONSENTIEMIENTO DE LA INSTITUTCION DE FIANZAS, EXTINGUE LA FIANZA.

esta fianza estará vigente en caso de substanciación de juicioS o recursos hasta su total resolución DEFINITIVA, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA.

en EL caso de que la presente se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan expresamente someterse al procedimiento deejecución establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 Y DEMÁS RELATIVOS de la ley federal de instituciones de fianzas en vigor, ACEPTANDO someteRSE a la competencia de los tribunales del primer partido judicial del estado de jalisco, renunciando a los tribunales que por razón de su domicilio presente o futuro, les pudiera corresponder.

**COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES**

**DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS**

**LICITACION PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE**

**LPLSCC-29/2018**

**“RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES”**

**ANEXO 8**

***DECLARACION DE INTEGRIDAD Y NO COLUSION***

*Yo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en mi carácter de representante legal de la empresa denominada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ., manifiesto bajo protesta de decir verdad que, por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos del ente público, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes, así como la celebración de acuerdos colusorios.*

*De conformidad tal y como lo estipula el art. 59 fracción IX de la ley.*

*Por lo anteriormente expuesto, agradezco su atención.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma del representante legal

**COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES**

**DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS**

**LICITACION PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

**LPLSCC-29/2018**

**“ADQUISICION DE VENTILADORES”**

**ESCRITO LIBRE**

*Yo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en mi carácter de representante legal de la empresa denominada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_., manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no conozco y no encontrarme en algún de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la* Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

*Por lo anteriormente expuesto, agradezco su atención.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma del representante legal